WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ ZADANIA:

**„Remont chodnika i muru wokół zabytkowej Cerkwi w Boguszy”**

1. Poniżej przedstawiamy treść zapytań, które wpłynęły w prowadzonym w postępowaniu zakupowym wraz z odpowiedziami:

## Pytanie 1:

Czy ściany fundamentowe mają być żelbetowe, czy zamawiający dopuszcza zastosowanie betonowych?

## Odpowiedź 1:

Zgodnie z projektem i programem prac konserwatorskich, fundament betonowy z łączeniem na dylatacjach kotwami.

## Pytanie 2:

## Czy nawierzchnia chodnika ma zostać zrobiona ze stłuczek płytek, czy lepiej zastosować kamień?

## Odpowiedź 2:

Zgodnie z projektem i programem prac konserwatorskich z płyt kamiennych.

## Pytanie 3:

## W punkcie 36 przedmiaru Zamawiający wskazuje 420 kg stali - barierka. Czy na pewno przewidziana jest taka barierka?

## Odpowiedź 3:

Zgodnie z projektem i programem prac konserwatorskich - barierka stalowa. Przedmiar robót służy do określenia podstawowego zakresu prac i nie jest podstawą do sporządzenia oferty cenowe. Zaleca się dokonanie wizji w terenie.

## Pytanie 4:

## W jaki sposób ma zostać wykończona brama - kamieniem czy tynkiem?

## Odpowiedź 4:

Zgodnie z projektem i programem prac konserwatorskich – tynk tradycyjny.

1. Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy powinni je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Proboszcz parafii w Boguszy

 /-/ Ks. mgr Józef Nowak